Conteneurs SNACK s dry –ISKANDER     MARINE

Utilisation

Bureau de chantier mobile ou fixe.

Caractéristiques techniques  STANDARD

CONTAINER DRY 20’ pieds

20' standard

Dim. extérieures (en m) 	6.06 	2.44 	2.59

Dim. intérieures (en m) 	5.90 	2.35 	2.39

Passage de portes (en m) 	  	2.33 	2.27

poids net 	charge utile

Poids (T) 	2.2 	21

Volume (m3) 	33

Informations détaillées

Structure en acier aux normes ISO avec validation de la plaque C.S.C.

Côtés et avant en tôle d'acier avec aération latérale.

Porte à doubles battants avec barres de fermeture.

Coins ISO et passages de fourches

Plancher en bois posé sur traverses en acier

AMENAGEMENT

-# 3  Portes intérieures (dimensions de passage 800 x 1970mm)

# 2  Fenêtres en PVC 500x600

# 1 Tableau de distribution

# 1 Interrupteurs

- 2  Eclairages

- 3 Prises 220 V (2x10A et 1x16 A pour le chauffage)

- 1 Radiateurs 1000 W (dans le Bureau)