Guide d’installation dalles de haute densité :

Matériel nécessaire :

- Règle de au moins un mètre

- Craie

- Cutter

La pose des dalles doit se faire de façon a que les joints ne coïncident pas, comme l’image ci-dessous (en décalé) :

Cela permet aux dalles de se soutenir  sur place sans déformation. Les dalles qui se trouvent  à l’extrémité qui n’ont  pas de cadre ou ne sont pas contre un mur, peuvent être collées  au sol de façon à garantir que les dalles intérieures ne puissent pas bouger.