Câble Chauffant Autorégulant

Le câble chauffant autorégulant basse température 15 W/m (puissance variable) se coupe à la longueur sur le chantier et est destiné principalement aux applications suivantes :

- Protection contre le gel des tuyauteries

- Maintien en température de canalisations jusqu'à 65°C

- Mise hors gel des gouttières

- Déneigement des toitures

( OPTION ET ACCESSOIRE

| 15W/m 20W/m | Kit de raccordement | Adhésif aluminium | Boite de dérivation | Contrôleur de déneigement | Etiquette de signalisation | Thermostat à bulbe & capillaire | Thermostat hors gel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Autres types : nous consulter

Câble Chauffant Anti-Gel

L’AQUACABLE avec son thermostat 5°C, son câble d’alimentation Lg 2 mètres et sa prise intégré est simple d’installation, rapide et en toute sécurité.

Il est conçu pour prévenir tout risque d’éclatement des tuyauteries dû au gel.

La puissance de 10W/m tension 230V interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.

| Longueur | Puissance | Longueur | Puissance | Longueur | Puissance | Longueur | Puissance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 M | 10 W | 6 M | 60 W | 18 M | 180 W | 36 M | 360 W |
| 2 M | 20 W | 8 M | 80 W | 22 M | 220 W | 48 M | 480 W |
| 3 M | 30 W | 10 M | 100 W | 24 M | 240 W | 50 M | 50 W |
| 4 M | 40 W | 12 M | 120 W | 28 M | 280 W | 60 M | 600 W |
| 5 M | 50 W | 14 M | 140 W | 32 M | 320 W |  |  |

# Text boxes

⓳