F

A

B

G

D

E

RADIATOR - REAR PANEL FIXING DIMENSIONS

C

| Radiator Model | Heating Capacity | Width A | Height B | Depth C | Fixing Dim. D | Fixing Dim. E | Fixing Dim. F | Fixing Dim G | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Watts) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kgs) |
| VIS1000.750.450 | 1000 | 750 | 450 | 85 | 442 | 140 | 375 | 250 | 11.5 |
| VIS1200.750.450 | 1200 | 750 | 450 | 85 | 442 | 140 | 375 | 250 | 11.5 |
| VIS1500.1050.450 | 1500 | 1050 | 450 | 85 | 740 | 140 | 375 | 250 | 15.0 |
| VIS2000.1050.450 | 2000 | 1050 | 450 | 85 | 740 | 140 | 375 | 250 | 15.0 |
| VIS2300.1350.450 | 2300 | 1350 | 450 | 85 | 1040 | 140 | 375 | 250 | 18.0 |
| ELE1000.750.450 | 1000 | 750 | 450 | 85 | 442 | 140 | 375 | 250 | 8.2 |
| ELE1200.750.450 | 1200 | 750 | 450 | 85 | 442 | 140 | 375 | 250 | 8.2 |
| ELE1500.1050.450 | 1500 | 1050 | 450 | 85 | 740 | 140 | 375 | 250 | 10.3 |
| ELE2000.1050.450 | 2000 | 1050 | 450 | 85 | 740 | 140 | 375 | 250 | 10.3 |
| ELE2300.1350.450 | 2300 | 1350 | 450 | 85 | 1040 | 140 | 375 | 250 | 12.4 |