CLA 9/T

Amplificateur sonore

™

CARACTERISTIQUES

- Amplificateur de conversation avec casque stéthoscopique ultra léger

- Réglage du volume de réception jusqu’à 25dB

- Préréglage de la tonalité et de la balance en usine

- Microphone externe avec rallonge pour écoute TV (CLA 9T)

- Le CLA 9T est un récepteur et un amplificateur de source électromagnétique fonctionnant dans certaines salles de cinéma et de conférence

TECHNIQUE

- Durée d’utilisation : 10h en communication

- Alimentation par une batterie (incluse)

- Compatible avec les boucles magnétiques

- Livrée avec une housse de transport

- Clip de ceinture

- Cordon de sécurité

- Dimension : 5.7 x 2.7 x 10 cm

- Poids : 76 g

.

www.geemarc.com

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel.

Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.

Distribué par ISH DEVELOPMENT

Tél : 05 34 57 93 22